项目名称：城南家园电梯维修包干服务

项目编号：FG2500171119A

竞 争 性 比 选 文 件

比 选 人：重庆渝开发物业管理有限公司（盖单位法人章）

代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖单位法人章）

二〇二五年九月

目  录

第一章 比选公告	2

第二章 比选申请人须知	6

第三章 评审办法（综合评估法）	27

第四章 合同条款	37

第五章 图	纸	52

第六章 技术标准和要求	53

第七章 比选申请文件格式	58

- 第一章 比选公告

城南家园电梯维修包干服务比选公告

1.比选条件

本比选项目城南家园电梯维修包干服务已获批实施，项目业主为重庆渝开发物业管理有限公司，项目资金为企业自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆渝开发物业管理有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

2.项目概况与比选范围

2.1服务地点：重庆市南岸区茶园新城天文街道。

2.2项目概况：城南家园公租房位于南岸区茶园新城天文街道，是重庆市最大的公租房建设项目，于2010年9月开工建设，2012年8月陆续竣工投用，项目占地约723亩，为24-32层的高层电梯房小区，设8个组团，共85幢，建筑面积约199万平方米，约3.2万套住宅，现小区1-6组团有180台住宅电梯需要委托开展包干维修工作。

注：各比选申请单位需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在报价中。

2.3本次比选项目合同估算金额：3564000.00元。

2.4比选范围：采购一家有电梯维修维保资质的单位负责对城南家园住宅部分电梯进行维修包干服务。承担电梯正常运行发生故障或损坏（因不可抗力或自然灾害等原因造成电梯故障或损坏，为非正常故障或损坏，其余情况均为电梯正常运行发生的故障或损坏）后，所需维修或更换的零配件材料费、运输费、人工费等所有费用，并完成维修服务。

（1）电梯包干维修即比选人提供定额维修包干费用，比选申请人按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用，同时比选申请人负责按照本项目比选文件要求，服务期内每年为维修范围内的电梯购买公众责任险保险。若服务期内，国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新的标准和规定执行。

各比选申请人在比选申请截止时间前可自行与小区物业管理公司对接，对标的物进行现场查看，知晓标的物工况。无论比选申请人是否查看标的物，均视为比选申请人对标的物工况完全了解。

1）包干维修包括的主要内容（不仅限于以下内容）：

| 位置 | 包干维修主要零部件 |
| --- | --- |
| 机房 | 曳引机及组件、旋转编码器、控制柜及元器件、承重梁、导向轮、电源开关箱、限速器、急停开关、绳头组合、绳头板、轿厢上行超速保护装置等。 |
| 井道 | 轿厢导轨、对重导轨、导轨支架、接导板、线槽、对重装置、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、换速、平层感应装置、限速器钢丝绳涨紧装置、随行电缆、电缆支架、缓冲器、补偿装置、轿厢、中间接线盒、底坑检修箱、安全保护装置等。 |
| 轿厢 | 轿顶轮、轿架、轿底、轿壁、轿顶、轿门、门机、轿厢内地板、防夹保护装置、操纵箱、轿顶检修箱、照明装置、平层感应器、护脚板、导靴、安全钳、配重块、导轨润滑油杯、急停开关、安全窗、超载保护装置、紧急报警装置等。 |
| 层站 | 层楼显示器、层门装置、手动钥匙开关、层门、门锁、门套、层、轿门地坎、呼梯装置等。 |

2）不属于公租房电梯包干维修内容

①非电梯本身的零部件及设备损坏，即业主提供的主电源开关，断路器，井道的土建结构，机房通风设备，用于地坑的抽水设备等。

②自然灾害、不可抗力等其他原因造成的设备的损坏。

③因零部件老化或使用年限太长，维修和改造无法恢复使用需要整体更新的电梯。

④《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定的安装和改造内容。（若国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新规定的安装和改造内容执行）。详见下表：

| 安装 | 采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。 |
| --- | --- |
| 改造 | a.改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量或累计增加/减少质量不超过额定载重量的5%除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式或控制方式。（注1） b.改变轿门的类型、增加或减少轿门。 c.改变轿架受力结构、更换轿架或更换无轿架式轿厢。 注： 改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等。 控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。 |

（2）根据重庆市公租局《关于进一步明确市级公租房小区电梯日常保养和维修包干服务相关工作的通知》（渝公租房【2024】25号）文件，为及时开展小区电梯日常维修，确保维保质量，保障电梯安全运行，提高电梯管理服务水平，电梯包干维修中标人自动获得电梯日常保养合同签约资格，并根据《中华人民共和国民法典》《特种设备安全法》《重庆市电梯安全管理办法》有关规定，签订招标人（比选人）、物业公司、电梯企业三方服务合同。其中：电梯日常维保价格最高限价为350元/(台·月)，最终价格根据电梯日常维修包干服务招标实际中标（中选）价格同比例进行下浮，即：日常包干维修中标价格÷日常包干维修最高限价×350元，且此项费用不包含在包干维修费内，比选申请人不进行单独报价。

招标（比选）工作结束后，由招标人（比选）、小区物业企业和包干维修中标人签订电梯日常维保+包干维修组合合同。

2.5服务期限：本次比选的电梯日常保养与维修服务期暂定三年，若因小区电梯更新，对应电梯的日常保养与维修服务期需要提前终止的，以比选人的书面通知为准，并按已服务的月份数量进行结算。合同一年一签。

3.比选申请人资格要求

3.1本项目实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件：

3.1.1比选申请人须具有合法有效的营业执照。

3.1.2比选申请人须为一般纳税人。

3.1.3比选申请人应满足以下资质要求：具有国家市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可项目为“电梯制造（含安装、修理、改造）”或“电梯安装（含修理）”（乘客电梯）B级及以上资质。

特别说明：根据市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告〔2019年第3号〕文《特种设备生产单位许可目录》中注四：电梯许可参数级别的规定，乘客电梯许可参数级别如下：

| 设备类别 | 许可参数级别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | B |  |
| 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） | 额定速度＞6.0m/s | 2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s | 额定速度≤2.5m/s | A1级覆盖A2和B级，A2级覆盖B级。 |

3.2具体要求详见比选文件第二章比选申请人须知前附表1.4.1项内容。

3.3本次比选不接受联合体比选申请。

4.竞争性比选文件的获取

4.1比选申请报名：凡有意参加的比选申请人，请于2025年9月8日至2025年9月12日17时00分（北京时间），将单位营业执照扫描件、《中华人民共和国特种设备生产许可证》扫描件、法人授权委托书扫描件、委托代理人身份证扫描件扫描后以一份PDF的格式发送至电子邮箱（375148900@qq.com），代理机构审核无误后通过邮件形式将本项目全部资料发到比选申请人电子邮箱。

4.2未购买竞争性比选文件的比选申请人，比选人和比选代理机构将不予接收其比选申请文件。

5.比选申请文件的递交

5.1递交截止时间：2025年9月15日10时00分。

5.2递交方式：比选申请人将比选申请文件递交至重庆咨询大厦开标大厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体接标处详见开标当天A栋负一楼电子显示屏。

5.3逾期送达，或未送达指定地点，或未按比选文件要求密封的比选申请文件，比选人不予受理。纸质文件递交。

6.发布公告的媒介

本次竞争性比选公告同时在“重庆国际投资咨询集团有限公司”官网、“重庆渝开发股份有限公司”官网、“中国采购与招标网”官网、重庆渝开发物业管理有限公司办公地点公告栏上发布。

7.联系方式

比选人：重庆渝开发物业管理有限公司

地  址：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心5楼

联系人：王先生

联系电话：023-67872233

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦

联系人：刘先生、玉先生

联系电话：023-67700823

- 第二章 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

正文内容不允许修改。若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆渝开发物业管理有限公司 地 址：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心5楼 联系人：王先生 联系电话：023-67872233 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦 联系人：刘先生、玉先生 联系电话：023-67700823 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 城南家园电梯维修包干服务 |
| 1.1.5 | 项目服务地点 | 重庆市南岸区茶园新城天文街道。 |
| 1.1.6 | 项目概况 | 城南家园公租房位于南岸区茶园新城天文街道，是重庆市最大的公租房建设项目，于2010年9月开工建设，2012年8月陆续竣工投用，项目占地约723亩，为24-32层的高层电梯房小区，设8个组团，共85幢，建筑面积约199万平方米，约3.2万套住宅，现小区1-6组团有180台住宅电梯需要委托开展包干维修工作。 注：各比选申请单位需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在报价中。 |
| 1.1.7 | 项目合同估算金额 | 3564000.00元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 采购一家有电梯维修维保资质的单位负责对城南家园住宅部分电梯进行维修包干服务。承担电梯正常运行发生故障或损坏（因不可抗力或自然灾害等原因造成电梯故障或损坏，为非正常故障或损坏，其余情况均为电梯正常运行发生的故障或损坏）后，所需维修或更换的零配件材料费、运输费、人工费等所有费用，并完成维修服务。 1、电梯包干维修即比选人提供定额维修包干费用，比选申请人按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用，同时比选申请人负责按照本项目比选文件要求，服务期内每年为维修范围内的电梯购买公众责任险保险。若服务期内，国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新的标准和规定执行。 各比选申请人在比选申请截止时间前可自行与小区物业管理公司对接，对标的物进行现场查看，知晓标的物工况。无论比选申请人是否查看标的物，均视为比选申请人对标的物工况完全了解。 （1）包干维修包括的主要内容（不仅限于以下内容）： 位置; 包干维修主要零部件. 机房; 曳引机及组件、旋转编码器、控制柜及元器件、承重梁、导向轮、电源开关箱、限速器、急停开关、绳头组合、绳头板、轿厢上行超速保护装置等。. 井道; 轿厢导轨、对重导轨、导轨支架、接导板、线槽、对重装置、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、换速、平层感应装置、限速器钢丝绳涨紧装置、随行电缆、电缆支架、缓冲器、补偿装置、轿厢、中间接线盒、底坑检修箱、安全保护装置等。. 轿厢; 轿顶轮、轿架、轿底、轿壁、轿顶、轿门、门机、轿厢内地板、防夹保护装置、操纵箱、轿顶检修箱、照明装置、平层感应器、护脚板、导靴、安全钳、配重块、导轨润滑油杯、急停开关、安全窗、超载保护装置、紧急报警装置等。. 层站; 层楼显示器、层门装置、手动钥匙开关、层门、门锁、门套、层、轿门地坎、呼梯装置等。. （2）不属于公租房电梯包干维修内容 ①非电梯本身的零部件及设备损坏，即业主提供的主电源开关，断路器，井道的土建结构，机房通风设备，用于地坑的抽水设备等。 ②自然灾害、不可抗力等其他原因造成的设备的损坏。 ③因零部件老化或使用年限太长，维修和改造无法恢复使用需要整体更新的电梯。 ④《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定的安装和改造内容。（若国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新规定的安装和改造内容执行）。详见下表： 安装; 采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。. 改造; a.改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量或累计增加/减少质量不超过额定载重量的5%除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式或控制方式。（注1） b.改变轿门的类型、增加或减少轿门。 c.改变轿架受力结构、更换轿架或更换无轿架式轿厢。 注： 改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等。 控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。. 2、根据重庆市公租局《关于进一步明确市级公租房小区电梯日常保养和维修包干服务相关工作的通知》（渝公租房【2024】25号）文件，为及时开展小区电梯日常维修，确保维保质量，保障电梯安全运行，提高电梯管理服务水平，电梯包干维修中标人自动获得电梯日常保养合同签约资格，并根据《中华人民共和国民法典》《特种设备安全法》《重庆市电梯安全管理办法》有关规定，签订招标人（比选人）、物业公司、电梯企业三方服务合同。其中：电梯日常维保价格最高限价为350元/(台·月)，最终价格根据电梯日常维修包干服务招标实际中标（中选）价格同比例进行下浮，即：日常包干维修中标价格÷日常包干维修最高限价×350元，且此项费用不包含在包干维修费内，比选申请人不进行单独报价。 招标（比选）工作结束后，由招标人（比选）、小区物业企业和包干维修中标人签订电梯日常维保+包干维修组合合同。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 本次比选的电梯日常保养与维修服务期暂定三年，若因小区电梯更新，对应电梯的日常保养与维修服务期需要提前终止的，以比选人的书面通知为准，并按已服务的月份数量进行结算。合同一年一签。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足现行国家标准、行业标准、重庆市相关规范、标准，并满足比选人的相关规定。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本比选项目实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 一、资质要求： 1.比选申请人须具有合法有效的营业执照。 提供营业执照复印件加盖比选申请人单位公章。注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。 2.比选申请人须为一般纳税人。 提供一般纳税人资格证明材料并加盖比选申请人单位公章。 3.比选申请人应满足以下资质要求：具有国家市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可项目为“电梯制造（含安装、修理、改造）”或“电梯安装（含修理）”（乘客电梯）B级及以上资质。特别说明：根据市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告〔2019年第3号〕文《特种设备生产单位许可目录》中注四：电梯许可参数级别的规定，乘客电梯许可参数级别如下： 设备类别; 许可参数级别; 备注. A1; A2; B. 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）; 额定速度＞6.0m/s; 2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s; 额定速度≤2.5m/s; A1级覆盖A2和B级，A2级覆盖B级。. 提供资质证书并加盖比选申请人单位公章。 二、财务要求： 2024年的年度财务状况不亏损。 比选申请人须在比选申请文件中提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告（含财务报表）复印件加盖比选申请人单位公章，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 三、业绩要求： 比选申请人须具有2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，至少具有1个合同金额不低于260万元的电梯维保服务业绩。 提供合同关键页（须包含合同主体、项目名称、合同内容、合同金额、双方签章页等内容）复印件，并加盖比选申请人单位公章。 四、信誉要求： 比选申请人自行承诺： 1.具有良好的商业信誉，具有履行合同所需的设备和专业技术能力； 2.最近三年无重大违法经营活动记录； 3.未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； 4.未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选申请（比选申请）资格行政处罚，且在处罚期限内。 5.所派员工均无犯罪记录，中选后按比选人要求提供证明材料。 提供承诺函(格式自拟)加盖比选申请人单位公章。 五、其他要求： 1.委托代理人： 委托代理人必须为比选申请人本单位人员。 提供比选申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。 注：以上所有复印件均须加盖比选申请人单位公章（鲜章）。比选申请人应对上述资料真实性负责，如提供虚假材料，比选人一经查实，将取消比选申请资格或中选资格。 特别说明： (1)比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②连续养老保险证明期限须包含2025年3月至2025年8月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 (2)不满足上述条件的，评审小组作否决比选申请处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 比选人发出的澄清与修改书或补充通知 |
| 2.3 | 比选申请文件递交截止时间 | 2025年9月15日10时00分 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） |
| 3.2 | 比选申请报价 | 1.由比选申请人根据本项目比选范围、比选申请人企业自身情况和市场行情自行报价。 2.计价方式：综合包干单价； 3.比选申请单价为按月计算的综合包干单价，包括人工费（工资、保险、福利、工服、交通、餐费、加班费、住宿费），维保或维修器材（用品、工具、机械设备），管理费、税收和利润等一切全部费用；因比选申请人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿； 4.比选申请人无论踏勘与否，均视为已自行踏勘现场，了解服务项目的范围及规模，并已将其充分考虑在其比选申请报价中，在合同执行过程不作任何调整； 5.因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价。 6.报价方式及最高限价 本项目设有包干含税比选申请总报价最高限价为叁佰伍拾陆万肆仟元整（¥3564000.00）；每台电梯包干维修含税比选申请最高限价550元/月；包干含税比选申请总报价超过已公布的包干比选申请总报价最高限价、包干含税比选申请单价报价超过已公布的包干比选申请单价报价最高限价均由评审小组按否决比选申请处理。 包干含税比选申请总报价计算方法：每台电梯包干维修含税比选申请单价*180台*36个月。 8.付款方式：每月5日前（遇节假日顺延），由中选人向比选人提供相关资料，核查费用清单无误且经比选人签字确认，中选人出具正规增值税发票后，比选人在15个工作日内以支票方式支付，遇节假日顺延；比选人未收到中选人出具的发票前有权拒绝支付任何款项且不承担任何违约责任。 9.合同执行期间，比选人（或其上级管理单位）若增加或减少日常保养与维修的电梯数量，则相关日常保养与维修费用将根据中选人中选单价与实际发生的时间（若实际日常保养与维修不足一个月，月数按实际日常保养与维修的天数/30天计算）据实结算，且中选人应短期委派相关人员以保障小区电梯正常运营，中选人应无条件接受。 10.电梯包干维修即比选人提供定额维修包干费用，比选申请人按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用，同时比选申请人负责按照本项目比选文件要求，服务期内每年为维修范围内的电梯购买公众责任险保险。若服务期内，国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新的标准和规定执行。 各比选申请人在比选申请截止时间前可自行与小区物业管理公司对接，对标的物进行现场查看，知晓标的物工况。无论比选申请人是否查看标的物，均视为比选申请人对标的物工况完全了解。 （1）包干维修包括的主要内容（不仅限于以下内容）： 位置; 包干维修主要零部件. 机房; 曳引机及组件、旋转编码器、控制柜及元器件、承重梁、导向轮、电源开关箱、限速器、急停开关、绳头组合、绳头板、轿厢上行超速保护装置等。. 井道; 轿厢导轨、对重导轨、导轨支架、接导板、线槽、对重装置、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、换速、平层感应装置、限速器钢丝绳涨紧装置、随行电缆、电缆支架、缓冲器、补偿装置、轿厢、中间接线盒、底坑检修箱、安全保护装置等。. 轿厢; 轿顶轮、轿架、轿底、轿壁、轿顶、轿门、门机、轿厢内地板、防夹保护装置、操纵箱、轿顶检修箱、照明装置、平层感应器、护脚板、导靴、安全钳、配重块、导轨润滑油杯、急停开关、安全窗、超载保护装置、紧急报警装置等。. 层站; 层楼显示器、层门装置、手动钥匙开关、层门、门锁、门套、层、轿门地坎、呼梯装置等。. （2）不属于公租房电梯包干维修内容 ①非电梯本身的零部件及设备损坏，即业主提供的主电源开关，断路器，井道的土建结构，机房通风设备，用于地坑的抽水设备等。 ②自然灾害、不可抗力等其他原因造成的设备的损坏。 ③因零部件老化或使用年限太长，维修和改造无法恢复使用需要整体更新的电梯。 ④《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定的安装和改造内容。（若国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新规定的安装和改造内容执行）。详见下表： 安装; 采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。. 改造; a.改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量或累计增加/减少质量不超过额定载重量的5%除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式或控制方式。（注1） b.改变轿门的类型、增加或减少轿门。 c.改变轿架受力结构、更换轿架或更换无轿架式轿厢。 注： 改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等。 控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。. 2、根据重庆市公租局《关于进一步明确市级公租房小区电梯日常保养和维修包干服务相关工作的通知》（渝公租房【2024】25号）文件，为及时开展小区电梯日常维修，确保维保质量，保障电梯安全运行，提高电梯管理服务水平，电梯包干维修中标人自动获得电梯日常保养合同签约资格，并根据《中华人民共和国民法典》《特种设备安全法》《重庆市电梯安全管理办法》有关规定，签订招标人（比选人）、物业公司、电梯企业三方服务合同。其中：电梯日常维保价格最高限价为350元/(台·月)，最终价格根据电梯日常维修包干服务招标实际中标（中选）价格同比例进行下浮，即：日常包干维修中标价格÷日常包干维修最高限价×350元，且此项费用不包含在包干维修费内，比选申请人不进行单独报价。 招标（比选）工作结束后，由招标人（比选）、小区物业企业和包干维修中标人签订电梯日常维保+包干维修组合合同。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4 | 比选申请保证金 | 本项目比选申请保证金金额为：60000.00元人民币 比选申请保证金账户信息 开户银行; 户名; 账号. 兴业银行重庆分行营业部; 重庆国际投资咨询集团有限公司; 346010100105300879012536. 注：比选申请保证金必须从比选申请人公司账户直接转（汇）入。转（汇）款到账截止时间（到账时间）为2025年9月15日10时00分（若本比选文件规定的比选申请文件递交截止时间顺延，则比选申请保证金到账截止时间相应顺延），以重庆国际投资咨询集团有限公司财务到账信息为准，否则比选申请无效。 比选申请人须在付款凭证备注栏中注明是“城南家园电梯维修包干服务”比选申请保证金。 各比选申请人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按本章须知1.4.1项规定提供。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选申请方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第七章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审小组作否决比选申请处理。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章比选申请人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件的份数 | 1.比选申请人应准备比选申请文件的正本1份，副本2份，并提供1个含全套电子比选申请文件的U盘（U盘须加盖单位公章）；在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本有不一致之处，以正本为准。副本可以为正本的复印件。 2.比选申请文件的正本和副本均应使用打印机打印或用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写，比选申请文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。 注：1、U盘加盖单位公章不作为否决比选申请条件，请各比选申请人配合盖章。 2、中选后，中选人应按比选人要求的份数向比选人提供比选申请文件副本。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 比选申请人应将比选申请文件正副本分别装订成册。 1.比选申请文件须装订成一册，并应编制目录、标注页码，若装订过厚，也可分订成多册。 2.比选申请文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。 3.比选申请文件中已提供了比选申请文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 注：为保护环境和防止资源浪费，比选申请文件建议双面打印。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 1.比选申请文件袋使用比选申请人自备的“比选申请文件”袋（箱）。 2.《比选申请文件》与电子版文件一起装入“比选申请文件”袋（箱）中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 3.“比选申请文件”袋（箱）应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：⑴如比选申请文件较厚，上述比选申请文件不能装入相应的一个袋（箱）中，比选申请人可按上述要求增加比选申请文件袋（箱）。 ⑵比选申请文件袋可由比选申请人自制，也可采用盒（箱）装的形式，但需满足相关密封及标记要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”袋的封套上写明如下内容： 比选人名称： (项目名称)比选申请文件 在 年 月 日 时 分（规定的开标时间）前不得开启 比选申请人名称： |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点和时间 | 递交时间：同比选申请截止时间 递交地点：重庆咨询大厦开标大厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦）。具体接标处详见开标当天A栋负一楼大厅电子显示屏上交易日程安排。 未按时将比选申请文件送达指定地点，比选人应拒收。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1 | 开启比选申请文件时间和地点 | 开启比选申请文件时间：同比选申请截止时间 开启比选申请文件地点：重庆咨询大厦开标大厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦）。具体接标处详见开标当天A栋负一楼大厅电子显示屏上交易日程安排。 |
| 5.2 | 开启比选申请文件程序 | 主持人按下列程序进行开启比选申请文件： 1.宣布比选申请纪律； 2.宣布开启比选申请文件人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； 3.公布在递交比选申请文件截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4.展示比选申请保证金缴款情况（如有）；如未按3.4.1要求递交比选申请保证金的，开标现场记录在案，交由评审小组判定； 5.密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。 6.公布最高限价； 7.开启比选申请文件顺序：随机开启； 8.当众随机开启“比选申请文件”袋，公布比选申请人名称、比选申请报价及质量目标、工期及其他内容；并有关人员在开标记录上签字确认后送评审小组评审； 9.比选申请人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在开启比选申请文件记录上签字确认； 10.比选申请会结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的 组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审小组。 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中选候选人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 评审结果公示 | 同时在“重庆国际投资咨询集团有限公司”官网、“重庆渝开发股份有限公司”官网、“中国采购与招标网”官网、重庆渝开发物业管理有限公司办公地点公告栏上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.中选人是否提供履约保证金：提供。 2.履约保证金金额：中选金额的10%。 3.递交时间：合同签订前，中选人以银行转账的方式一次性向比选人支付履约保证金。 4.递交方式：银行转账。 5.合同期满无遗留问题后无息退还。 |
| 7.4 | 签订合同 | 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选申请保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8.2 | 重新比选和不再比选 | 出现以下情形本次比选失败： 1.比选截止时间止，比选申请人少于3个的； 2.经评审小组评审后否决所有比选申请的； 3.经评审后，因不符合资格审查要求导致合格的比选申请人不足三个的，评审小组应当否决全部比选申请；因不符合资格审查要求以外的其他原因导致合格的比选申请人不足三个的，评审小组可以否决全部比选申请，但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定成交候选人。无有效比选申请人的，可以不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1.比选申请人或者其他利害关系人就本项目的竞争性比选文件（含澄清修改）、开标情况、评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2.参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。 3.参照《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，比选申请人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆渝开发物业管理有限公司 联系电话：023-67736694 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 比选代理服务费以中选金额为计费基数，类型为服务，按下表规定的计费方式以差额定率累进法计算后按56%计取，其中单个服务类招标项目代理费计取超过3.2万元的按3.2万元包干计取，低于1.2万元的按1.2万元包干计取。 服务类型 费率 中选金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 本项目比选代理服务费由中选人支付，比选申请人在比选申请报价时应考虑此因素，但不得单独报价。中选人在领取中选通知书时一次性向比选代理机构缴清比选代理服务费。 |
| 10.3 | 短期服务人员 | 比选人（或其上级管理单位）若增加或减少日常保养与维修的电梯数量，则相关日常保养与维修费用将根据中选人中选单价与实际发生的时间（若实际日常保养与维修不足一个月，月数按实际日常保养与维修的天数/30天计算）据实结算，且中选人应短期委派相关人员以保障小区电梯正常运营，中选人应无条件接受。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3 本项目比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 本项目服务地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6 本项目概况：见比选申请人须知前附表。

1.1.7 本项目合同估算金额：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围、服务期限和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本项目的服务期限：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具的资质条件、能力和信誉。

见比选申请人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体参加比选申请活动。

1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段提供比选代理服务的；

（4）与本标段的比选代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的比选代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的比选代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）被暂停或取消比选申请（比选申请）资格的；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参加比选活动；

（11）两个以上比选申请人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时参加比选活动。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对竞争性比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选比选申请有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位及比选币种

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本项目一律采用人民币进行报价。

1.9 踏勘现场

1.9.1 是否组织现场踏勘：见比选申请人须知前附表。

1.9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。

1.10 比选预备会

1.10.1  比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2  比选申请人应在比选申请人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提的问题进行澄清。该澄清内容为竞争性比选文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许负偏离。

2. 竞争性比选文件

2.1 竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）比选申请文件格式；

（7）其他材料。

根据本章第2.2款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2 竞争性比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人应仔细阅读和检查竞争性比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对竞争性比选文件予以澄清。

2.2.2  竞争性比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的时间前发布。

2.2.3  比选人对竞争性比选文件的修改内容可能影响比选申请文件编制的，须相应延后比选申请截止时间。

2.3 比选申请文件递交截止时间

见比选申请人须知前附表规定。

3. 比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

见第七章。

3.2 比选申请报价

比选申请人应参照比选申请人须知前附表3.2款。

3.3 比选申请文件有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请文件有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选申请文件有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请文件有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选比选申请文件失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金。

3.4 比选申请保证金

3.4.1 比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2 比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交比选申请保证金的，其比选申请文件作否决比选处理。

3.4.3 比选申请保证金退还：见比选申请人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，比选申请保证金将不予退还：

（1）比选申请人在规定的比选申请有效期内撤销或修改其比选申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；

（3）中选人（或拟中选人）拒不提供或者不按时提供低价风险担保（适用于经评审的最低比选申请价法）；

（4）违反本章第9.2款对比选申请人的纪律要求的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.4.5（1）比选申请保证金为无条件担保；

（2）比选申请保证金的受益人为比选人。

3.5 资格审查资料

按本章须知第1.4.1项的规定执行。

3.6 备选比选申请方案

比选申请人不得递交备选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第七章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。可以提出比竞争性比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选申请文件应当对竞争性比选文件有关服务期限、比选申请文件有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4. 比选申请

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2 比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第2.3项规定的递交比选申请文件截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.3项规定的递交比选申请文件截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开启比选申请文件时间和地点

见比选申请人须知前附表。

5.2开启比选申请文件程序

见比选申请人须知前附表第5.2款开启比选申请文件程序。

6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由评审小组负责。评审小组由比选代理机构按相关要求抽取的技术、经济等方面专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有利害关系，可能影响对比选申请文件公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定选方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选候选人结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

评审小组推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

7.2 中选通知

在本章第3.3款规定的比选申请文件有效期内，且未有比选申请人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，并将结果通知其他比选申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。并应符合比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选申请保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选申请保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 其他

8.1 其他

按须知前附表规定执行。

9. 纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选比选申请活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通比选申请。

有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通比选申请：

（1）比选人在开标前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；

（2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评审小组成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选申请报价；

（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

（5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；

（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

9.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通比选申请：

（1）比选申请人之间协商比选申请报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选申请或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选申请；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通比选申请：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选申请报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书比选申请的，属于以他人名义比选申请。

9.2.4  比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审，不得对竞争性比选文件中《否决比选申请情况一览表》以外的内容予以否决比选申请，否则对评审小组成员按《重庆市综合评审专家库和评审专家管理暂行办法》进行处理。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（比选申请人名称）：

（项目名称）的评审小组，对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。

评审小组：                   （签名）

年     月      日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

比选申请人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

- 第三章 评审办法（综合评估法）

## 评审办法前附表

评审办法前附表中的评审内容必须和比选申请人须知前附表中的对应内容一致，若比选申请人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评审办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，则由评审小组采用比选申请人在比选申请文件中提供的经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的2024年度财务审计报告及财务报表所显示的营业收入最高的排名优先确定排名顺序。 |  |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 一般纳税人 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 比选申请函签名盖章 |  |  | 第七章 比选申请文件格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 比选申请文件的签字盖章 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 比选申请文件格式 |  |  | 符合第七章“比选申请文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 委托代理人 |  |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选范围 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 项目服务地点 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.1.5项规定 |
|  |  | 服务期限 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 比选申请有效期 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 比选申请保证金 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件 |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第六章“技术标准和要求”的规定。 |
|  |  | 比选申请报价 |  |  | 符合第二章比选申请人须知前附表第3.2项规定。 |
|  |  | 实质性要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定。 本次比选申请不得有串通比选申请、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  |  | （1）比选申请报价：25分； （2）技术部分：65分； （3）商务部分：10分。 |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 |  |  | / |
| 2.2.3 |  | 比选申请报价的偏差率计算公式 |  |  | / |
| 2.2.4 （1） | 比选申请报价评分标准 （A） | 包干含税比选申请总报价 (25分) |  |  | 有效的包干含税比选申请总报价中的最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算： 包干含税比选申请总报价得分＝（评审基准价/包干含税比选申请总报价）×25分 注：包干比选申请总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 （2） | 技术部分 （B） | 维修能力17分 | 更换零部件及备件保障 （8分） |  | 1.使用取得国家认可合格证书的通用零部件，且需要更换的零部件，在维修更换前建立入库索证和台账，做到所有零部件可溯源，得4分。 2.小区所涉及电梯的通用部件（除曳引机、轿厢、井道以外所有电子、电气、机械零部件和钢丝绳等）备货。备货2套以下不得分，2套及以上得分，以备货套数为20套及以上为评审基准，得4分满分，其他比选申请人得分计算公式为：备货保障得分=（备货套数数量／评审基准）×4分。 注：1.需提供维修零部件更换措施，如如何进行索证并建立台账，溯源方法等。2.根据现场踏勘情况，制定备货计划，形成实施方案并提供。 以上内容均纳入合同约定范围。 |
|  |  |  | 一般维修 （4分） |  | 响应2小时内包干修复，恢复运行得4分； 响应4小时内包干修复，恢复运行得2分，超过4小时不得分； 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。以上内容均纳入合同约定范围。 |
|  |  |  | 重大维修 （5分） |  | 响应24小时内包干修复，恢复运行得5分； 响应48小时内包干修复，恢复运行得3分； 响应72小时内包干修复，恢复运行得1分，超过72小时不得分； 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。以上内容均纳入合同约定范围。 |
|  |  | 技术保障28分 | 技术服务指标 （3分） |  | 响应按照《电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范》（GB/T34146-2017）的服务指标要求进行管理和维修服务，得3分；否则不得分。 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。 |
|  |  |  | 技术人员能力水平（3分） |  | 机械和电气类高级工程师：2人（含2人）以上得1分； 机械和电气类中级工程师：3人（含3人）以上得1分； 电气和机械专业技术人员8人（含8人）以上得1分。 以上人员均需提供在本单位的社保证明，并签订一年以上全职合同。 注：1.提供人员清单；2.提供人员证书复印件并加盖比选申请人公章；3.提供比选申请人为其人员缴纳的2025年3月至2025年8月社保证明复印件。 |
|  |  |  | 小区常驻技工人数 （4分） |  | 不少于10人（包含10人）：得4分；不少于8人（包含8人）：得3分；不少于6人（包含6人）：得2分。 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。 |
|  |  |  | 顺应行业发展要求，采用新技术加强电梯运行安全管理（9分） |  | 1.电梯企业提供带摄像功能的监测电梯运行物联网系统用于电梯维护管理； 2.且该系统应取得国家级电梯质检中心出具的安全评价报告； 3.承诺进驻小区6个月内免费安装（需附承诺书，并纳入合同约定范围），并承诺与比选人指定的信息平台进行数据共享。 同时满足上述3项得9分，否则不得分。 注：1.提供物联网系统对应的的提供国家级电梯质检中心出具的安全评价报告复印件；2.提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。 |
|  |  |  | 制定完备、合理电梯包干维护保养工作计划（9分） |  | 按照相关法律、标准规范以及电梯使用维护保养说明书的要求，结合电梯实际情况制定维护保养方案，制定的方案要素齐全，包含维保周期、本项目负责人质检人员、安全人员、技术人员以及维保人员配备、维保项目、包干维护保养工作计划等： 要素齐全，且维保计划科学合理的为优秀；要素无缺项，维保计划较为合理的为良好；要素无缺项，维保计划基本合理的为合格；要素不齐，维保计划不合理的为不合格。 维护保养工作计划优秀的，得9分； 维护保养工作计划良好的，得6分； 维护保养工作计划合格的，得3分； 维护保养工作计划不合格的，得0分； 注：提供电梯包干维护保养工作方案，格式自拟。 |
|  |  | 服务措施13分 | 安全文明措施（6分） |  | 制定文明、安全施工方案。方案中需有文明、安全施工的措施，安全生产管理制度和操作规程，科学合理的应急预案。根据方案的优劣打分，优秀的得6分，方案良好的得4分，方案合格的得2分，方案不合格的得0分。 优秀：方案详实、科学合理、可行性、针对性强： 良好：方案较详实、较科学合理、可行性、针对性较强； 合格：方案内容基本齐全、基本合理、有一定的可行性、针对性； 不合格：方案不详实、不科学合理、可行性、针对性较差的，或未提供的。 注：提供安全文明措施方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 应急响应（4分） |  | 电梯困人后，15分钟到达现场，到现场后30分钟解救被困人员的，得1分； 因不可抗力或人为损坏造成电梯停梯的，先行实施维修恢复电梯运行的，得1分； 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。以上内容均纳入合同约定范围。 |
|  |  |  |  |  | 设立小区服务电话、人工报修、查询、投诉接待点，提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通，得2分 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。以上内容均纳入合同约定范围。 |
|  |  |  | 提供电梯公众责任保险（3分） |  | 为本合同电梯提供公众责任险，并提供相关投保合同复印件至比选人备案。投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计1000万元的，得1分；投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计1200万元的，得2分；投保赔付金额不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计1500万元的，得3分； 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。 |
|  |  | 比选申请人承诺 （7分） |  |  | 1.电梯如出现伤亡事故，中选人有义务组织人员救治并垫付相关救治费用，待事故责任调查鉴定清楚后，由责任人赔偿或保险公司赔付得1分； 2.合同服务范围的电梯修理工作，电梯重大维修停梯三日内未修复的，比选人扣除该台电梯一个月包干维修费；电梯重大维修停梯六日内未修复的，扣除该台电梯三个月包干维修费；电梯重大维修停梯九日内未修复的，扣除该台电梯六个月包干维修费。一般维修造成电梯停梯的，扣除该台电梯该月的包干维修费，得1分； 3、除因故无法运行的电梯外，中选人承诺无条件接手所有能够运行电梯包干维修及日常维护保养工作，并不以任何其他理由推迟、延误接手时间及提出增加包干维修费以外的费用得2分。 4.电梯企业承诺同意配合和认可比选人邀请专业机构和行业专家每年及合同期到期后对服务质量进行评定的，得1分。 5.电梯企业承诺同意按年建立小区电梯维修台账，独立核算年度维修成本，并请第三方审价机构对全年成本进行复核并出具成本核算报告。维修台账和成本核算报告报招标人备案的，得1分。 6.承诺同意按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》实施考核，并接受考核处罚的，得1分。 注：提供承诺函并加盖比选申请人单位公章，格式自拟。 |
| 2.2.4 （3） | 商务部分 评分标准 （C） | 体系认证3分 |  |  | 比选申请人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的得3分。 注：提供有效证书扫描件、国家认监委网站对证书信息查询截图，未按要求提供或资料不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  |  | 安全标准3分 |  |  | 比选申请人具有地级市（直辖市区级）及以上行政主管部门颁发的《安全生产标准化证书》，或者提供当地市场监督管理局无安全事故证明文件，得3分。 提供复印件并加盖比选申请人公章。 |
|  |  | 维保业绩4分 |  |  | 在电梯包干服务比选期内，服务的电梯数量和正在执行的维保合同满足以下要求的：维保服务电梯总量400台及以上小于600台的，得2分，总量超过600台及以上的，得4分。 提供合同扫描件，如合同未体现电梯数量的，需同时提供业主单位或管理单位出具的电梯数量证明材料扫描。 |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对比选申请报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.初步评审合格的比选申请文件进行比选申请报价、技术部分、商务部分的评分。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |  |
| 3.2.1（1） | 比选申请报价得分（A） | 按2.2.4（1）项各评审因素设定的分值评分。 |  |  |  |
| 3.2.1（2） | 商务部分得分（B） | 按2.2.4（2）项各评审因素设定的分值评分。 |  |  |  |
| 3.2.1（3） | 商务部分得分（C） | 按2.2.4（3）项各评审因素设定的分值评分。 |  |  |  |
| 3.2.3 |  | 比选申请人得分 |  | 比选申请人得分=A+B+C |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，则由评审小组采用比选申请人在比选申请文件中提供的经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的2024年度财务审计报告及财务报表所显示的营业收入最高的排名优先确定排名顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 比选申请报价的偏差率计算

比选申请报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）比选申请报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选处理。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作否决比选处理：

（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

（4）本竞争性比选文件约定的其它情形。

3.1.3 比选申请报价有算术错误的，评审小组按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作否决比选处理。修正原则如下：

①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正。

③如不含税比选申请报价与含税比选申请报价出现算数错误，以不含税比选申请报价为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对比选申请报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（2）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 比选申请人得分=A+B。

3.3 比选申请文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

## 附件A：否决比选申请条件

附件A：否决比选申请情况一览表

比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决比选申请处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。

| 比选文件 章节号 | 条款名称 | 否决比选申请条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 比选申请人须知前附表1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 比选申请人须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决比选申请处理。 |
| 第二章 比选申请人须知前附表3.2 | 包干比选申请报价 | 包干含税比选申请总报价超过已公布的包干比选申请总报价最高限价、包干含税比选申请单价报价超过已公布的包干比选申请单价报价最高限价均由评审小组按否决比选申请处理。 |
| 第二章 比选申请人须知前附表3.4 | 比选申请保证金 | 符合第二章比选申请人须知前附表3.4的要求，否则其比选申请将被否决。 |
| 第二章 比选申请人须知前附表3.7.3 | 比选申请文件的签章 | 第七章 比选申请文件格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章。否则其比选申请将被否决。 |
| 第三章3.1 | 初步 评审 | 评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决比选申请处理。 |
|  |  | 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作否决比选申请处理： （1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 （4）比选文件约定的其他情形。 |
|  |  | 比选申请报价有算术错误的，评审委员会按比选文件规定的原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作否决比选申请处理。 |

- 第四章 合同条款

公租房小区电梯日常维保与维修包干服务合同

合同编号：

甲    方：

乙    方：

丙    方：

相关用语说明

一．使用管理

指按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT50012009)规定的电梯使用管理工作。

二．日常维保

指按照《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017)规定的电梯日常维护保养工作。

三．日常维修

指在电梯正常运行发生故障或损坏后，承担所需维修或更换的零配件材料费、运输费、人工费，并完成维修服务。

四．包干服务

每台电梯包干维保费按照      元/台.月，包干维修费按照      元/台.月支付费用进行包干服务，不再另行支付其他费用。其中，本项目每台电梯维保费用由城南家园公租房物业服务公司支付，本项目每台电梯包干维修费用由重庆渝开发物业管理有限公司支付，以上费用均按中选总报价与本项目总报价最高限价的下浮比例同比例下浮后各自据实结算后分别支付。合同执行期间，甲方（或乙方）若增加或减少日常保养与维修的电梯数量，则相关日常保养与维修费用将根据丙方中选单价与实际发生的时间（若实际日常保养与维修不足一个月，月数按实际日常保养与维修的天数/30天计算）据实结算，若需丙方短期委派相关人员以保障小区电梯正常运营，丙方应无条件接受。

甲方：

单位（盖章）

办公地址：

电话：

传真：

签约地点：

签约日期：

乙方：                                      丙方：

单位（盖章）：                              单位（盖章）：

办公地址：                                  办公地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

联系人：                                    联系人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

资质许可证编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全法》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》、电梯维保、维修招投标要求及其他有关规定，基于比选结果，甲、乙、丙三方遵循平等、自愿、公平、诚信原则，就电梯日常维保与维修包干服务有关事宜共同协商、达成一致，特订立本合同。

第一条 合同标的

由丙方为甲、乙方提供         公租房小区      台电梯日常维保与维修包干服务（包干服务清单见附表）。

第二条 合同期限

本次比选的电梯日常保养与维修服务期暂定三年，若因小区电梯更新，对应电梯的日常保养与维修服务期需要提前终止的，以招标人的书面通知为准，并按已服务的月份数量进行结算。合同一年一签。本次合同服务期限自    年   月  日起至    年   月  日止。

第三条 服务内容

电梯正常运行所需的日常维保。

按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用，同时中选人负责按照比选申请承诺购买每台电梯每年的公众责任险保险。若合同期内，国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新的标准和规定执行。

第四条 日常日常保养与维修包干服务标准

严格执行国家和行业有关标准：

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GBT18775-2009）

《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）

《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)

《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG 7001-2009）

《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）

《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/419-2007）

《电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则》

（DB11/420-2007）

（以上标准和规范以适时更新版本为准）

第五条 服务费用及支付

（一）3年合同期，电梯日常维保包干服务费暂定合计：       元（大写：           ）；日常维修包干服务费暂定合计：      元（大写：                ）。

按照每半年付一次款，每个周期付款前，需经管理单位（管理单位包括且不限于：市公房处、南岸区住建委、南岸区市场监管局、天文街道、招标人及城南家园公租房小区物业企业）考核合格后，于甲方（重庆渝开发物业管理有限公司）、乙方（城南家园公租房小区物业企业）在收到发票后30个工作日内支付上一个半年服务周期的维修服务费。甲方负责支付日常维修包干服务费，乙方负责支付日常维保包干服务费。甲方和乙方在考核评分表和付款申请资料上确认并审核签字后，丙方分别按实开具发票。

每台电梯维修与维保按包干含税单价支付费用进行包干服务，不再另行支付其他费用。其中，本项目每台电梯维保费用由城南家园公租房物业服务公司支付，本项目每台电梯包干维修费用由重庆渝开发物业管理有限公司支付。合同执行期间，甲方（或乙方）若增加或减少日常保养与维修的电梯数量，则相关日常保养与维修费用将根据丙方中选单价与实际发生的时间（若实际日常保养与维修不足一个月，月数按实际日常保养与维修的天数/30天计算）据实结算，若需丙方短期委派相关人员以保障小区电梯正常运营，丙方应无条件接受。

（二）上述费用不包含政府管理部门依法收取的电梯定期检验费、监督检验费、安全评估等费用。

第六条 履约保证金

（一）自本合同签订后3日内，丙方按3年合同期日常维保费总额的10%向乙方缴纳日常维保履约保证金，金额为：        元（大写：        ）；按3年合同期包干维修服务费总额的10%向甲方缴纳包干维修履约保证金，金额为：        元（大写：       ）。

（二）合同期满，如丙方无违约情形，甲、乙方全额无息退还履约保证金；

（三）合同期内，丙方出现下列情形之一的，甲、乙方全额扣除丙方履约保证金，不予退还。

1.丙方在合同期内无正当理由终止合同；

2.有未完成的电梯维修事项；

3未按照国家相关规定开展电梯维保以及每年定期完成年检；

4.存在一年两次或连续两次考核扣分超过20分；

5.未按合同约定购买电梯公众责任险；

6.发生一般及以上安全责任事故。

（四）因考核事项不合格扣取部分履约保证金的，丙方应当在履约保证金扣除之后3个工作日内全额补足。

第七条 甲方权利、义务

（一）权利

1、统筹乙方对丙方包干服务工作进行监督。

2、督促丙方整改包干服务中的违约行为并实施相应经济处罚。

3、对丙方包干服务进行监督管理。

4、按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》行使权利。如考核办法修订，按修订后的考核办法执行。

（二）义务

按合同约定支付维修包干服务费。

第八条 乙方权利、义务

（一）权利

1、对丙方包干服务进行具体监督管理。

2、对丙方包干服务质量及内容验收及认可。

3、对丙方包干服务中的违约行为提出整改意见及相应经济处罚建议。

4、按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》行使权利。如考核办法修订，按修订后的考核办法执行。

（二）义务

1、履行小区电梯使用管理单位职责，加强对电梯的安全管理，严格执行特种设备安全技术规范，对电梯日常运行使用及安全负责。

2、按照《重庆市特种设备安全条例》、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其他相关标准，做好电梯日常安全运行及使用管理工作。

3、对丙方包干服务进行全过程跟踪管理。

4、按合同约定支付维保包干服务费。

5、及时报检并承担电梯定期检验（年检）费。

6、在电梯运行发生故障时及时通知乘客，做好安全防护和安抚解释工作。

7、如出现电梯伤亡事故，立即牵头组织丙方及相关各方进行人员救治，并报辖区行业主管部门，积极配合事故调查。

8、验收丙方服务质量和内容。

9、按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》要求承担义务。如考核办法修订，按修订后的考核办法承担义务。

第九条 丙方权利、义务

（一）权利

有权拒绝甲、乙方提出的影响电梯安全运行的不合理要求。

（二）义务

1、按国家《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其他相关标准，做好电梯包干维保服务工作。按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用。

2、负责维保电梯的安全性能。对其是否符合安全技术规范要求进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

3、电梯运行发生故障时，重大维修在      小时内包干修复并恢复运行，一般维修在           小时内包干修复并恢复运行。

4、电梯运行发生故障或事故报警后，维修人员15分钟内到达现场提供维修服务，直至故障或事故排除，并对故障或事故情况及时进行详细记录，报备甲、乙方。

5、发生电梯困人事故，15分钟内到达现场开展营救工作，并在到达现场后30分钟内将乘客从轿厢中救出。

6、如因不可抗力或人为损坏等原因造成电梯故障或损坏，及时将其修复，确保电梯先行恢复安全、正常运行，费用由相关方协商确定。如协商无果，由第三方专业权威部门鉴定责任。鉴定费由责任方承担。

7、按甲、乙方要求，免费开展电梯安全使用、应急救援演练培训等行动，并积极配合政府或行业主管部门开展的电梯应急救援相关工作。

8、电梯运行如出现伤亡事故，立即组织人员救治，并先行垫付相关救治及赔偿费用，积极配合相关部门调查，待事故责任调查鉴定清楚后由责任人偿付或保险公司赔付。

9、协助甲、乙方完善电梯安全管理制度和应急救援预案。

10、合同期满不续约或提前解约时，由甲乙丙三方共同查验电梯工况，属包干服务造成的问题，须完成修复后再移交接管方。如对此存在争议，由第三方权威鉴定机构实施鉴定，鉴定费由鉴定结果确认的责任方承担。

11、合同终止时，确保将电梯零部件质保期顺延给下一个电梯维保企业。

12、合同终止或者解除时，不得进行影响电梯正常使用的技术加密，以及隐瞒或人为设置影响电梯安全运行隐患。

13、储备至少      套小区各品牌电梯（除曳引机、轿厢、井道外）所有电子、电气、机械零部件和钢丝绳。除电梯更新或改造以外，维修需使用取得国家认可合格证书的通用零部件，且需要更换的零部件在维修更换前要建立入库索证和台账，做到所有零部件可溯源。

14、按照《重庆市特种设备安全条例》、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）及其他相关标准制定完善的维保方案，做好电梯维保工作，并将相关维保记录报备甲、乙方。

15、在小区内设立电梯运行包干服务项目部，提供365天24小时应急维修服务，并确保通讯畅通。配备至少      名小区专职日常保养与维修人员，报备小区房管中心、物业处。维保人员按《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）持证上岗，不得随意更换日常保养与维修人员，如需更换需报甲、乙方同意。

16、为本合同电梯提供公众责任险，其保额应不低于第三者（乘客）人身伤亡及财产损失单次累计        万元，并提供相关投保合同复印件至比选人备案。

17、确保包干服务质量满足电梯年检要求。

18、提供电梯维修数据实时监控、分析、报警。

19、配合比选人邀请专业机构和行业专家每年及合同期到期后对服务质量进行评定。

20、承诺按年建立小区电梯维修台账，独立核算年度维修成本，并请第三方审价机构对全年成本进行复核并出具成本核算报告。维修台账和成本核算报告报市公租房管理局备案。

21、提供监测电梯运行物联网系统用于电梯维护管理，且该系统应取得国家级电梯质检中心出具的安全评价报告，进驻小区6个月内免费安装到位，并承诺与比选人指定的信息平台进行数据共享。（上一个维保单位应该已经建立）

22、按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》和比选文件要求，以及比选申请文件承诺内容承担义务。如相关工作未按要求完成，将根据《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》进行处罚。

第十条  违约责任

（一）因丙方日常保养与维修造成的人员伤亡及相关责任事故，由丙方承担责任。

（二）合同任一方未按约定履行义务给其余二方任何一方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（三）除因不可抗力、人为损坏和法律规定的电梯重大维修、改造更新等特殊情况外，丙方未达到《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）的日常维保要求，乙方将免付未达要求电梯当月的日常维保费。

（四）丙方在电梯发生故障后，未及时恢复电梯运行或未及时救出乘客引起的次生事故或损失，一并由丙方承担责任。

（五）如因包干服务质量原因未能通过相关检验或年检，造成的复检费用由丙方负责。

（六）合同服务范围的电梯修理工作，电梯重大维修停梯三日内未修复的，比选人扣除该台电梯一个月包干维修费；电梯重大维修停梯六日内未修复的，扣除该台电梯三个月包干维修费；电梯重大维修停梯九日内未修复的，扣除该台电梯六个月包干维修费。一般维修造成电梯停梯的，扣除该台电梯该月的包干维修费。丙方承担因停梯造成的相应损失。履约保证金扣除详见考核办法。

（七）因丙方责任导致合同解除时，丙方应按照本合同约定的维修和维保包干费总额的20%标准分别向甲方、乙方支付违约金，若给甲方、乙方造成其他损失的，丙方应赔偿甲方、乙方相应损失。

（八）甲、乙方未按规定时间支付费用的，按未付款部分的每天万分之四比例向丙方支付逾期付款违约金。因丙方违约，甲、乙方有权拒付相关费用。

（九）丙方的包干服务工作不符合合同约定的标准或要求的，丙方应当返工。在包干服务过程中使用假冒伪劣电梯零部件的，视为违约，甲、乙方将扣除该台设备服务期限内一年的包干服务费。情况特别严重的，将提请特种设备安全监察机构予以行政处罚。因假冒伪劣零部件造成的电梯事故，由丙方承担全部事故责任。

（十）因包干服务原因导致设备、零部件损坏及相关事故，由丙方承担全部责任。

第十一条  其他约定

（一）甲、乙方要求丙方提供本合同约定以外的增值服务的，三方均应当以书面形式另行约定。

（二）本合同服务范围不包括改变电梯现有结构、装置、技术，或增加新功能。

（三）丙方的包干服务工作全程应作好相应记录，记录一式三份，甲方、乙方、丙方各保存一份。

（四）无论何种原因解除或者终止本合同的，丙方都应当按照甲方和乙方的指令将包干服务工作移交给下一个电梯日常保养与维修企业后，才能撤场。包干服务工作移交前由丙方继续履行包干服务工作，费用由丙方承担，期间发生的电梯运营事故责任由丙方承担。

第十二条  合同解除

（一）甲、乙、丙三方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另两方协商一致后可解除合同。本合同对合同解除有其他约定的，从其约定。

（三）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前60天书面通知另二方，并通过协商方式处理合同事宜。

（四）合同解除时，丙方确保将包干服务工作移交给下一个电梯日常保养与维修企业后，才能撤场。

第十三条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商解决无果可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  附则

本合同自三方签字盖章后生效。本合同生效后，三方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经三方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲、乙、丙三方各执 贰 份。

附件一：

重庆市公共租赁房管理局

关于电梯企业日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法

为落实责任，加强管理，做好主城区公共租赁房（以下简称公租房）电梯日常维保与维修包干服务工作（以下简称电梯日常保养与维修工作），根据国家和本市相关法律法规及电梯日常保养与维修比选要求，制定本办法。

一、考核对象

公租房日常维保与维修包干服务企业（以下简称电梯企业）

二、考核原则

考核采取按扣分实施经济处罚的原则，具体考核内容和扣分分值详见考核评分表。

三、考核内容

1.电梯日常维保与维修包干服务合同（以下简称合同）的履约情况；

2.查验接管。电梯企业按比选要求完成查验接管。

3.服务标准。电梯企业按照以下标准提供服务：

电梯维护保养规则TSGT5002-2017

电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GBT18775-2009

电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

重庆市电梯安全管理办法（渝府令 〔2015〕 294号）

电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范（GB/T34146-2017）

4.检验达标。电梯企业按照电梯监督检验和定期检验规则（TSG 7001-2009）要求完成监督检验和定期检验。

5.基础资料。包含工作制度、技工名册、技工上岗证书、接报修值班记录、年度月度维保方案、维保记录、维修记录，共7项。维保和维修记录作为每次日常维修考核及费用支付的必要条件，并报公租房小区物管企业、公租房管理机构备案。

6.现场驻点。包含设置接报修点、技工配备数量、配件库存，共3项。

7.应急处置。提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；因不可抗力或人为损坏造成电梯停梯的，先行实施维修恢复电梯运行；困人救援15分钟内到达现场，到达现场后30分钟内救出乘客；电梯事故组织施救，先行垫付救治、赔偿费用；半年一次救援演练；人为损坏先行修复。

8.投诉反映。涉及电梯日常保养与维修的投诉反映。

9.一般维修。按合同要求在规定时限内完成电梯一般维修。

10.重大维修。按合同要求在规定时限内完成电梯重大维修。

11.安全责任事故。不出现安全责任事故。

12.公众责任险。按比选文件承诺及服务合同购买电梯公众责任险并将合同送公租房小区物管企业、公租房管理机构备案。

13.到期移交。在合同期满或解约时，按合同约定按时完成电梯移交工作。

14.承租户满意度。每个考核期随机抽取50户小区住户调查满意度。

（九）、考核方式

实施季度考核，由各区住建委牵头，组织电梯行业专家、市级机关公房处以及属地质量监督主管部门、安全主管部门、街道办（社区），在下个服务期开始10个工作日内对上一个服务期进行考核。考核主要采取查阅记录、现场检查、满意度调查等方式，并根据考核情况如实填写考核评分表（详见附表）。考核结果报备市公共租赁房管理局。

（十）考核结果运用

1.考核结果与拨付电梯日常保养与维修经费挂钩，考核评分表每扣1分，相应扣减日常保养与维修费用500元。

2.考核事项扣分处罚后，合同中对该事项另有约定的，按照合同约定执行。

3.一年两次或连续两次考核扣分超过20分，解除合同，全额扣除履约保证金。

4.因电梯企业的责任出现以下情况，将全额扣取其履约保证金，并解除合同。

（1）无正当理由终止合同；

（2）未按合同约定购买电梯公众责任险；

（3）一般及以上安全责任事故；

（4）一般维修、重大维修不能按时维修到位；

（5）未按要求或未在6个月内安装完成物联网监测系统。

5.其他扣取部分履约保证金情况

（1）未按年完成成本核算。

（2）单台电梯重复维修不到位的。

发生上述情况由甲方聘请第三方专业单位实施核算和维修，产生相关费用从履约保证金扣取。

附表：公租房电梯日常维保与维修包干服务考核评分表

| 考核项目： | 考核期： 年 月 日— 年 月 日 |  |  | 评分时间： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核要求 | 扣分标准 |  | 考核结果 | 评分扣减 （分） |
| 查验接管 | 查验接管时间 (此项仅用于首次考核) | 超时10天扣5分 超时11-20天扣10分 超时20天以上扣20分 |  |  |  |
| 基础资料 | 建立工作制度 | 未达要求1次扣1分 |  |  |  |
|  | 电梯技工名册 | 未达要求1次扣1分 |  |  |  |
|  | 技工上岗证书 | 未达要求1次扣1分 |  |  |  |
|  | 接报修值班记录 | 未达要求1条记录扣1分 |  |  |  |
|  | 年度、月度维保方案 | 未达要求1次扣1分 |  |  |  |
|  | 维保记录一梯一档 | 未达要求1条记录扣1分 |  |  |  |
|  | 维修记录完整真实 | 未达要求1条记录扣1分 |  |  |  |
| 现场驻点 | 设置项目部接报修点 | 未达要求1次扣2分 |  |  |  |
|  | 名电梯技工配备 | 未达要求1次扣2分 （每月抽查1次） |  |  |  |
|  | 储存 套电梯零部件及溯源 | 未达要求1次扣2分 （每月抽查1次） |  |  |  |
| 应急处置 | 提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
|  | 因不可抗力或人为损坏造成电梯停梯的，先行实施维修恢复电梯运行 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
|  | 困人救援 15分钟内到达现场 到达现场后30分钟内救出乘客 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
|  | 电梯事故组织施救 先行垫付救治、赔偿费用 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
|  | 半年一次救援演练 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
|  | 人为损坏先行修复 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
| 投诉反映 | 有效信访投诉 | 每条扣1分；造成一般社会影响的扣2分；造成重大社会影响每条扣5分 |  |  |  |
| 故障率 | 每台电梯每月故障次数低于0.2次 | 未达要求的电梯扣1分 |  |  |  |
| 停梯情况 | 除改造、重大维修以外， 考核期内不能出现停梯的情况 | 考核期内有停梯维修情况的，每次扣1分 |  |  |  |
| 困人率 | 每台电梯每月困人次数 低于0.02次 | 未达要求的电梯扣1分 |  |  |  |
| 单梯重复维修 | 考核期内的单梯维修次数 | 考核期内每重复维修1次，每次扣3分 |  |  |  |
| 一般维修 | 一般维修故障未按合同时间完成修复 | 未达要求1次扣3分 |  |  |  |
| 重大维修 | 重大维修故障未按合同时间完成修复 | 未达要求1次扣5分 并按合同要求扣除维修费 |  |  |  |
| 服务标准 | 按国家及行业相关 法规要求履行维保责任 | 未达要求1次扣10分 |  |  | 合同期内出现2次，扣取履约保证金并解除合同 |
| 检验达标 | 电梯监督检验及定期检验 | 未达要求1次扣10分 |  |  |  |
| 成本核算 | 电梯企业承诺按年建立小区电梯维修台账，并请第三方审价机构对全年成本进行核算。 | 维修台账和成本结算未报市公租房管理局备案的扣10分。 |  |  | 该年度未完成成本核算。由甲方聘请第三方审价机构进行评审，相关费用从履约保证金扣取。 |
| 等级评定 | 每一年第四季度由专业机构和行业专家对该年度电梯维保和修理服务进行等级评定，并纳入第四度的考核。优秀为90-100分，良好为80-89分，合格为60-79分,不合格为60分以下。 | 评定等级为优秀和良好的，不扣分；合格等次的扣5分；不合格的扣20分 |  |  |  |
| 物联网安装 | 中选单位进驻小区管理后，6个月内未完成智能化系统（物联网）安装要求的 | 未达要求扣取履约保证金及考核期内日常保养与维修费并解除合同 |  |  | 按合同约定扣取履约保证金 |
| 安全责任事故 | 不出现安全责任事故 |  |  |  |  |
| 公众责任险 | 按合同要求购买 |  |  |  |  |
| 到期移交 | 合同到期电梯移交 (此项仅用于末次考核) |  |  |  |  |
| 考核扣分项需立即整改，拒不整改将按照考核办法加重处罚 |  |  |  | 评分扣减合计： |  |
| 参与考核人签字： |  |  |  |  |  |
| 物管公司签章： |  |  | 房管中心签章： |  |  |

- 第五章 图	纸

无

- 第六章 技术标准和要求

一、项目名称：城南家园电梯维修包干服务

简介：采购一家电梯有资质的维修维保单位负责对城南家园住宅部分电梯进行日常保养与维修，电梯正常运行所需的日常维保。承担电梯正常运行发生故障或损坏（因不可抗力或人为损坏等原因造成电梯故障或损坏，为非正常故障或损坏，其余情况均为电梯正常运行发生的故障或损坏）后，所需维修或更换的零配件材料费、运输费、人工费等所有费用，并完成维修服务。

二、比选项目技术需求

（一）公租房电梯包干维修内容

本次比选为城南家园小区180台公租房电梯包干维修，每台电梯包干维修含税比选申请最高限价为550元/月，3年为一个维修合同周期，实际合同签订价格和金额以本次比选最终中选人的报价为准。

2.电梯包干维修即采购人提供定额维修包干费用，比选申请人按照《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定，负责提供除安装和改造以外的所有电梯修理劳务服务，包含材料、人工、运输等所有费用，同时比选申请人负责按照本项目比选文件要求，服务期内每年为维修范围内的电梯购买公众责任险保险。若服务期内，国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新的标准和规定执行。

各比选申请单位在比选申请截止时间前可自行与小区物业管理公司对接，对标的物进行现场查看，知晓标的物工况。无论比选申请人是否查看标的物，均视为比选申请人对标的物工况完全了解。

包干维修包括的主要内容（不仅限于以下内容）：

| 位置 | 包干维修主要零部件 |
| --- | --- |
| 机房 | 曳引机及组件、旋转编码器、控制柜及元器件、承重梁、导向轮、电源开关箱、限速器、急停开关、绳头组合、绳头板、轿厢上行超速保护装置等。 |
| 井道 | 轿厢导轨、对重导轨、导轨支架、接导板、线槽、对重装置、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、换速、平层感应装置、限速器钢丝绳涨紧装置、随行电缆、电缆支架、缓冲器、补偿装置、轿厢、中间接线盒、底坑检修箱、安全保护装置等。 |
| 轿厢 | 轿顶轮、轿架、轿底、轿壁、轿顶、轿门、门机、轿厢内地板、防夹保护装置、操纵箱、轿顶检修箱、照明装置、平层感应器、护脚板、导靴、安全钳、配重块、导轨润滑油杯、急停开关、安全窗、超载保护装置、紧急报警装置等。 |
| 层站 | 层楼显示器、层门装置、手动钥匙开关、层门、门锁、门套、层、轿门地坎、呼梯装置等。 |

（二）不属于公租房电梯包干维修内容

1、非电梯本身的零部件及设备损坏，即业主提供的主电源开关，断路器，井道的土建结构，机房通风设备，用于地坑的抽水设备等。

2、不可抗力、人为损坏等其他原因造成的设备的损坏。

3、因零部件老化或使用年限太长，维修和改造无法恢复使用需要整体更新的电梯。

4、《电梯施工类别划分表（修订版）》国质检特〔2019〕64号规定的安装和改造内容。（若国家对电梯施工类别划分有新的修订和调整的，按照最新规定的安装和改造内容执行）。详见下表：

| 安 装 | 采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。 |
| --- | --- |
| 改 造 | 1. 改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量或累计增加/减少质量不超过额定载重量的5%除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式或控制方式。（注1） 2. 改变轿门的类型、增加或减少轿门。 3. 改变轿架受力结构、更换轿架或更换无轿架式轿厢。 注1： 改变电梯的调速方式是指：如将乘客或载货电梯的交流变极调速系统改变为交流变频变压调速系统；或者改变自动扶梯与自动人行道的调速系统，使其由连续运行型改变为间歇运行型等。 控制方式是指：为响应来自操作装置的信号而对电梯的启动、停止和运行方向进行控制的方式，例如：按钮控制、信号控制以及集选控制（含单台集选控制、两台并联控制和多台群组控制）等。 |

（三）关于公租房电梯日常维保

中选签约方式：由比选人、小区物业企业和中选人签订电梯日常维保+包干维修组合合同。

（四）关于公租房电梯的移交及接管

1、电梯包干维修中选人中选后，即开展对标的物电梯的查验、接管工作，非不可抗力及比选人的原因，中选人须在接到中选通知后，30个自然日内完成电梯查验移交，并全面接管。

2、年检合格且未停运的电梯，即按现状移交，比选人不承担电梯接管及移交后产生的任何费用，中选人须予以认可。

3、中选人日常保养与维修合同期结束时，应确保所有电梯正常运行，并负责与下一个电梯日常保养与维修企业完成电梯移交，移交中查验发现的电梯问题由中选人在30个自然日内完成整改及移交工作。

（五）维修维保工作的考核监督

维修维保周期内，比选人和物业企业按照《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》对中选人进行考核，服务不到位的按考核办法规定和合同约定扣除日常维修费用，年度考核不合格的可以终止合同的执行。

（六）、服务标准

①电梯维护保养规则TSGT5002-2017

②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GBT18775-2009

③电梯日常维护保养规则DB11/418-2007（中选人选择提供日常维保后服从）

④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

⑥电梯安装使用维护说明书

⑦电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范（GB/T34146-2017）

⑧重庆市特种设备安全条例

⑨维保合同

（七）、检验标准

①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

②以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

（八）、电梯日常保养与维修包干服务要求

1、保证电梯安全运行，并在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

2、制定完善的维保方案，建立维保电子台账，按照《电梯维护保养规则TSGT5002-2017》要求，以不低于每15日且按需对电梯实施维保。

3、包干维修服务应遵守的标准

①电梯维护保养规则TSGT5002-2017

②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GBT18775-2009

③电梯日常维护保养规则DB11/418-2007（中选人选择提供日常维保后服从）

④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

⑥电梯安装使用维护说明书

⑦电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范（GB/T34146-2017）

⑧重庆市特种设备安全条例

⑨维保合同

4、实施维护保养驻点服务，驻点人员数量满足服务需求。比选人不提供驻点用房。

5、驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖中选人印章）。驻点人员更换需经比选人同意，若未经同意中选人擅自更换驻点人员，视为违约。

6、设立小区服务电话、人工报修、查询、投诉接待点，须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。

①提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任；

②对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出；

③对故障电梯进行诊断，并于故障后4小时内对一般维修事项实施维修，恢复电梯正常运行；

④合同服务范围内的电梯修理工作，电梯重大维修停梯三日内未修复的，比选人扣除该台电梯一个月包干维修费；电梯重大维修停梯六日内未修复的，扣除该台电梯三个月包干维修费；电梯重大维修停梯九日内未修复的，扣除该台电梯六个月包干维修费。一般维修4小时内未修复的，扣除该台电梯该月的包干维修费。比选申请人承担因停梯造成的相应损失。履约保证金的扣除详见合同和考核办法。

⑤按照市市场监管局规定对合同期内的电梯开展定期检测和年检工作，如因维修维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中选单位负责；

7、提供所包干维修电梯合理的部件库存，且提供的维修零部件应符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购清单》规定的节能、环保要求。比选人不提供库存用房。

8、除电梯更新或改造以外，维修需使用取得国家认可合格证书的通用零部件，且需要更换的零部件在维修更换前要建立入库索证和台账，做到所有零部件可溯源。

9、如因不可抗力或人为损坏等其他责任原因造成电梯故障或损坏，中选人有责任负责及时将其修复或更换，使电梯先行恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

10、根据中选人合同期内服务质量、技术标准考核结果，如考核结果不合格的，比选人（合同签约甲方）有权终止合同。

11、电梯如出现伤亡事故，中选人有义务组织人员救治，并先行垫付相关救治费用，待事故责任调查鉴定清楚后，由责任人偿还。

12、除电梯包干维修服务合同要求外，中选企业遵照并执行《重庆市公共租赁房电梯日常维保与维修包干服务工作考核暂行办法》及其他涉及公租房电梯的管理办法。

13、承担电梯三方通话（电梯轿厢内部对讲装置及电梯轿厢到楼幢弱电井的通讯线路）日常维保及维修责任。

14、将日常维保与维修工作中更换配件清单报备比选人。

15、中选企业应加强对电梯的看护。若电梯发生人为损坏后，由电梯包干维修中选人负责先行修复。

16、配合电梯安装、改造、更新、服务质量等级评定等工作。

17、电梯企业承诺配合和认可比选人邀请专业机构和行业专家按年度对服务质量进行评定。

18、电梯企业承诺按年建立小区电梯维修台账，独立核算年度维修成本，并请第三方审价机构对全年成本进行复核并出具成本核算报告。维修台账和成本核算报告报市公租房管理局备案。

四、其他要求：

1、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

2、中选人必须严格执行含有强制性条款的国家标准。

注：本章内容须由比选申请人全部响应，提供承诺函，格式自拟。若不响应或响应不全，由评审小组作否决处理；若中选后在实施过程中被发现与承诺的以上技术标准和要求不一致，中选人有权取消其中选资格，有权不支付已实施工作产生的相关费用，责任自负。比选人保留对中选人虚假承诺的追究权利。

- 第七章 比选申请文件格式

(项目名称)

比选申请文件

比选申请人:                       (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

年    月    日

目  录

(一)比选申请函

(二)法定代表人身份证明及授权委托书

(三)比选申请人基本情况表

(四)近年财务状况表

(五)信誉要求

(六)其他资料（如有）

一、比选申请函

(比选人):

1.我方已仔细研究了           （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币(大写)            ￥        的不含税比选申请总报价，税率    %，人民币(大写)             (￥        )的含税比选申请总报价按合同约定实施和完成项目，每台电梯包干维修含税比选申请报价为         元/月。

2.为此，我方就以下内容分别做出承诺：

⑴按比选文件前附表的要求，提供的全部比选申请文件；

⑵我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如果有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利；

⑶我方承诺我们的比选申请文件中有关资格资信的证明文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

⑷如果我方中选，我方保证在比选人规定时间内相关服务满足比选文件要求；

⑸如果我们中选，我们将在签订合同前按比选文件要求提供履约保证金，并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；

⑹我方的比选申请有效期为：自开启比选申请文件之日起 90个日历日；

⑺若我方中选，我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务；

⑻若我方中选，我方将接受比选人的相关管理要求；

⑼如果在比选申请截止后，我方在比选申请有效期内撤回比选申请文件，同意贵方不退还我方的比选申请保证金；

⑽若我方中选，我方将严格按照比选人的要求进行人员配置。

3.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

4．                            （其他补充说明）。

比选申请人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                  年                  月                 日

姓    名：           	    	性别：            	职务：

系                   （比选申请人名称）             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（公民身份信息面）

法定代表人身份证复印件

（签发单位面）

比选申请人：                            （盖单位公章）

年       月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）   系    （比选申请人名称） 的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）                      比选申请文件、签订合同及处理有关事宜，其法律责任及后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件

（公民身份信息面）

委托代理人身份证复印件

（签发单位面）

比选申请人：               （盖单位公章）

法定代表人： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年      月      日

注：法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、近年财务状况表

五、信誉要求

六、其他资料（如有）

比选申请人认为有必要提供的其他资料